



河北省交通规划设计研究院有限公司建设大街院西楼系统集成服务询价






响应文件





供应商：	（盖单位章）


年	月


一、授权委托书（如有）


现授权___________（姓名)___________（职务）为我单位______________________（供应商或联合体牵头人名称)的代理人及本次询价的联系人。代理人根据授权，以我方名义签署、撤回本项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件。



委托代理人身份证号码：	

委托代理人联系方式（手机号）：	

_____年_____月_____日



















2、 报价表
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三、其他资料
供应商需提交的其他资料（营业执照扫描或复印件）。


 (
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单位工程费汇总表
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序号 名称

计算

基数

费率(%)

金额

(元)

其中：（元）

人工费 材料费 机械费

1 分部分项工程量清单计价合计 / /

2 措施项目清单计价合计 / /

2.1 单价措施项目工程量清单计价合计 / / 0 0 0

2.2 其他总价措施项目清单计价合计 / /

3 其他项目清单计价合计 / / / / /

4 安全生产、文明施工费

不含税金和安全

生产、文明施工

的建安造价

5.19 / / /

5 税金

分部分项工程量

清单计价合计+

措施项目清单计

价合计+其他项

目清单计价合计

+安全生产、文

明施工费

9 / / /

/ 合计 / /
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计量

单位

工程

数量

金额（元）

综合单价 合价

1 030413002001 开槽 1.墙体开槽 m 128

2 031001001001 镀锌钢管

1.PVC塑料管敷设

2.管内穿线

3.直径：25mm

m 980

3 011201001001 墙面一般抹灰

槽线恢复

1.墙面一般抹灰

m2 41.81

4 030411002001 线槽 1.pvc塑料线槽 m 380

5 031001006001 塑料管

1.包塑软管敷设

2.直径：25mm

m 180

6 030804001001 低压碳钢管件 管箍 DN25 个 150

7 030411006002 接线盒

1.暗装接线盒

2.86底盒

个 90

8 030411003001 桥架

1.镀锌桥架

2.规格：

100mm*100mm*0.12mm

3.防火封堵

m 135

9 030411004001 配线

1.护套线敷设

2.规格：RVV2*1.5

m 260

10 040804002001 配线

网线

1.CAT6非屏蔽双绞线

2.线径：0.57mm

m 6650

11 040804002002 配线

网线

1.CAT5非屏蔽双绞线

2.线径：0.5mm

m 4480

12 030501009001 路由器

网络模块

1.Cat.6 非屏蔽方口信息模

块,不带防尘盖,白色

2.配套网线

台 64

13 080603001001 电话交换设备

电话模块

1.CAT3，语音模块

2.配套电话线

套 64

14 030411006001 接线盒

面板

1.三口方模块面板(含边框/标

签)

2.白色带防尘盖

个 31

15 030411006003 接线盒

面板

1.双口方模块面板(含边框/标

签)

2.白色带防尘盖

个 34

16 030502001001 机柜、机架

网络机柜

1.规格：6U  550*400*300mm

台 3

17 030502010001 配线架

网络配线架

1.六类配线架24口

个 3

/ / 本页小计 / / / /
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计量

单位

工程

数量

金额（元）

综合单价 合价

18 030502010002 配线架

网络配线架

1.五类配线架25口

个 3

19 030502010003 配线架

理线架

1.理线架24口

个 6

20 030502009001 跳线

电话跳线

1.室内4芯电话跳线1米

条 64

21 030502009002 跳线

电话跳线

1.CAT6八芯双绞成品跳线1米

条 64

22 030502009003 跳线

电话跳线

1.CAT5八芯双绞成品跳线1米

条 64

23 030501009002 路由器

无线AP

1.内置天线双频四流802.11 

ac/n面板型无线接入点

台 31

24 030503003001 控制器

无线AC控制器

1.8*GE、USB口1个、默认40

个放装、80个面板，支持漫

游,支持多种认证方式（MAC认

证、Portal认证、微信连WiFi

、支持绿洲认证等）

台 1

25 030501013001 网络服务器

网关

企业级流控网关（6*GE 2*USB 

WAN LAN NAT 状态检测防火

墙 19英寸机架式）

台 1

26 030501012001 交换机

交换机

1.24*GE+4*SFP，交换容量

336Gbps，包转发78Mpps，二

层网管

台 4

27 030501012002 交换机

交换机

1.24*GE+4*SFP，最大支持

370W POE供电，交换容量

96Gbps，包转发78Mpps，二

层网管

台 3

28 080606001001 摄像设备

网络高清摄像机（半球）

1.采用高性能400万像素1/3英

寸CMOS图像传感器 支持H.265

编码，高效红外补光灯，最大

红外监控距离50米，动态检

测，支持DC12V/POE供电方式

支持IP67防护等级

台 11

29 030507013001 录像设备 硬盘录像机 台 1

/ / 本页小计 / / / /
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计量

单位

工程

数量

金额（元）

综合单价 合价

1.内置天线双频四流802.11 

ac/n面板型无线接入点

2.硬盘：SATA接口企业级， 

3.5英寸，6T

/ / 本页小计 / / / /

/ / 合　　计 / / / /
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单价措施项目工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计量

单位

工程

数量

金额（元）

综合单价 合价

2 单价措施项目

/ / 本页小计 / / / /

/ / 合　　计 / / / /
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总价措施项目清单与计价表
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1 安全生产、文明施工费

1 031302001001 安全生产、文明施工费

/ 小计

2 其他总价措施项目

1 031302B01001 冬季施工增加费

2 031302B02001 雨季施工增加费

3 031302002001 夜间施工增加费

4 031302B04001 检验试验配合费

5 031302B05001 工程定位复测场地清理费

6 011707007001 成品保护费

7 031302004001 二次搬运费

8 031302B06001 停水停电增加费

9 031302B08001 施工与生产同时进行增加费用

10 031302B09001 有害环境中施工增加费

11 031301017001 脚手架搭拆

12 031302007001 高层施工增加

13 031302B07001 垂直运输费

/ 小计

序号 项目编码 项目名称 金额（元）
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主要材料、设备明细表
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序号 编码 名称 规格型号 单位 数量

单价

（元）

合价

（元）

备注

1 材料 / / / / /

1.1 C06896 电缆卡子 (综合) 个 3372.39

1.2 CLFBFB1 措施项目材料费 元 1930.6797

1.3 Z00022-5@1 PVC塑料管25 Φ25 m 1038.8

1.4 Z00022-5@2 包塑软管25

公称直径(mm以内) 

25

m 190.8

1.5 Z00024-2 钢制槽式桥架

(宽+高mm以下) 

400

m 135.675

1.6 Z00027-1@1 PVC塑料线槽 (宽度mm以下) 50 m 399

1.7 Z00081@1

CAT6非屏蔽双绞线

0.57mm

4对 m 6783

1.8 Z00081@2

CAT5非屏蔽双绞线

0.5mm

4对 m 4569.6

1.9 Z00088@1

Cat.6 非屏蔽方口信息

模块,不带防尘盖,白色

个 64.64

1.10 Z00088@2 CAT3语音模块 个 64.64

1.11 Z00117@1

机柜6U  

550*400*300mm

个 3

1.12 补充材料001@1六类配线架24口 个 3

1.13 补充主材003 无线AP 台 31

1.14 补充主材004 无线AC控制器 台 1

1.15 补充主材005 企业级流控网关 台 1

1.16 补充主材006@1

交换机

24*GE+4*SFP336

台 4

1.17 补充主材007 交换机24*GE+4*SFP 台 3

1.18 补充主材008 网络高清摄像机 台 11

1.19 补充主材009 录像机 台 1

1.20 补充主材010 硬盘 台 1

小计 / / / /
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投  标  总  价

招 标 人：

工程名称：

投标总价　

投 标 人：

法定代表人或

委托代理人：

编制时间：

河北省交通规划设计研究院有限公司建设大街院西楼弱电系统集成设备

材料安装工程

(小写)：

(大写)：

(单位公章)

(签字盖章)


